ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА

1. Общая информация

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наименование компании |  |  |
| Контактное лицо, должность |  |  |
| Телефон / Email |  |  |
| Объект установки |  | ЦОД, серверная и т.д. |
| Город / регион |  | важно для климатических условий |

2. Требования к микроклимату

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Поддерживаемая температура, °C |  | обычно 20–25°C |
| Допустимое отклонение по температуре, °C |  | ±1°C, ±2°C |
| Поддерживаемая влажность, % |  | обычно 40–60% |
| Допустимое отклонение по влажности, % |  | ±5%, ±10% |
| Требуется увлажнение |  | Да / Нет |
| Требуется осушение |  | Да / Нет |

3. Характеристики помещения

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Площадь помещения, м² |  |  |
| Высота потолков, м |  |  |
| Объём помещения, м³ |  |  |
| Тепловыделение оборудования, кВт |  | суммарное выделение тепла |
| Кол-во стоек / ИТ-шкафов |  |  |
| Расположение оборудования |  | в линию в остров |
| Наличие фальшпола |  | Да / Нет |
| Высота фальшпола, мм |  |  |
| Материал стен / потолка |  |  |

4. Параметры размещения кондиционера

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип установки |  | напольный подпольный потолочный |
| Направление подачи воздуха |  | вверх вниз в сторону |
| Ограничения по габаритам |  |  |
| Расстояние до внешнего блока, м |  |  |
| Размещение конденсатора на улице |  | Да / Нет |
| Резервирование |  |  |

5. Электропитание и интерфейсы

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220В / 380В |
| Возможность подключения 380В |  | Да/Нет |
| Частота |  | 50 Гц /60 Гц |
| Наличие ИБП |  | Да / Нет |
| Интерфейсы мониторинга |  | RS-485 /SNMP/Dry contact |
| Интеграция с системой мониторинга |  | Да / Нет |

6. Дополнительно

| Параметр | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наличие существующих кондиционеров |  |  |
| Требуется демонтаж старого оборудования |  | Да / Нет |
| Требуется пуско-наладка |  | Да / Нет |
| Примечания клиента |  |  |